武汉植物园保育设施维修报价清单

| 项目 | 维修明细 | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 合计 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胖龙温室 (园外园) | 原外遮阳系统清理 | ㎡ |  | 1036.8 |  |  |  |  |  |
|  | 外遮阳系统更换 | 套 |  | 2 |  |  |  |  | 阳柯70%遮阳率 |
|  | 开窗系统维修 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳及开窗配电系统 | ㎡ |  | 1036.8 |  |  |  |  |  |
|  | 侧墙清理 | ㎡ |  | 432 |  |  |  |  |  |
|  | 侧墙覆盖 | ㎡ |  | 432 |  |  |  |  | 150μ进口希爱农PO膜 |
|  | 侧墙手动卷膜系统 | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 山墙清理 | ㎡ |  | 76.8 |  |  |  |  |  |
|  | 山墙覆盖 | ㎡ |  | 76.8 |  |  |  |  | 150μ进口希爱农PO膜 |
|  | 山墙手动卷膜系统 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 天沟漏水维修 | 米 |  | 378 |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  | 结合需要，可自行补充 |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水生温室（植物园内） | 温室内遮阳构架清理 | ㎡ |  | 324 |  |  |  |  |  |
|  | 内遮阳系统维修 | 套 |  | 8 |  |  |  |  | 阳柯60%遮阳率 |
|  | 顶开窗系统维修 | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 内遮阳及开窗电控系统增加 | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 球形温室玻璃更换 | 块 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 球形温室排风扇更换 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 排风扇电控系统及布线 | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 球形温室手动外翻窗维修 | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  | 结合需要，可自行补充 |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双层遮荫棚 (过渡圃) | 原遮阳系统清理 | ㎡ | 6144 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系统维修 | ㎡ | 6144 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电系统维修 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  | 结合需要，可自行补充 |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃温室（过渡圃） | 外遮阳骨架加固 | ㎡ | 384 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增加手动外遮阳系统 | ㎡ | 412.8 |  |  |  |  |  | 阳柯70%遮阳率 |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  | 结合需要，可自行补充 |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价方：

（盖章）

说明：此报价清单将作为确定施工方合同签订的重要附件，报价方所报单价将作为结算审计重要参考依据，施工工程量将据实审计。